**Муниципальное унитарное предприятие «Электросеть»**

**Города Фрязино Московской области**

**ПРОТОКОЛ № 5 -зп**

**Рассмотрения заявок участников запроса предложений**

г. Фрязино 30 мая 2013 года.

**Номер закупки: 11/13-ЗП от «22» мая 2013 г.**

Подача заявок на участие в запросе предложений осуществлялась **с 10 часов 00 минут «22» мая 2013 года по «29» мая 2013 года** **до 10 часов 00 минут** по адресу: 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18, в письменном виде в запечатанном конверте.

**1. Заказчик**: Субъект естественных монополий - Муниципальное унитарное предприятие «Электросеть» города Фрязино Московской области, адрес места рассмотрения заявок: 141195, г. Фрязино, ул. Садовая, д. 18.

 **2. Предмет запроса предложений: на право заключения Договора на поставку трансформаторной подстанции (ТП-466).**

**Начальная (максимальная) цена Договора** – **3 454 580**(\_ три миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят \_) рублей **\_\_00\_\_\_**копеек в текущих ценах, включая НДС.

**Место поставки, выполнения работ**: МО г. Фрязино ул. Садовая, д.18

**Срок поставки** - не позднее 15 июля 2013 года.

**Срок гарантии качества** – 36 мес. со дня подписания сторонами Акта о приеме - передачи товара (оборудования).

**Сроки и условия оплаты**: Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему договору в следующем порядке:\_100\_% от стоимости договора, в течение \_пяти\_ календарных дней с момента поставки подстанции и подписания акта передачи без замечаний.

**3.Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для нужд МУП «Электросеть» г. Фрязино МО в составе:**

  Председатель комиссии – Директор – Беляев Владимир Викторович.

Члены комиссии: Главный инженер - Козлов Н.П., Главный экономист - Алексеенкова Н.Г., Начальник ПТС – Шубин Е.М., Начальник участка учета балансов и электропотребления – Беловодов В.Б., Инженер по АСУ – Урусов В.И., Специалист по закупкам – Кондрашова А.В., документовед - Феденева Т.В.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

**4. Сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в Запросе предложений:**

До окончания указанного в извещении о проведении запроса предложений №11/13-ЗП от 22.05.2013 г. срока подачи заявок на участие в запросе предложений было получено 6 (шесть) заявок.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п\п согласно № в рег. журнале | Наименование претендента на участие в запросе предложений | Предложенные условия заключения договора, указанные в заявке  | Наличие основных сведений и документов, предусмотренных документацией о закупке |
| 1  | ООО «Завод «Кристалл»,ИНН 5032207286, КПП 503201001,ОГРН 1095032004616,Юридический адрес: 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 10 | Цена договора: 2 100 508 (Два миллиона сто тысяч пятьсот восемь рублей) с учетом НДС. Срок начала и окончания выполнения работы: не позднее 15 июля 2013 г. Сроки и условия оплаты: Аванс 30 % в течение 5 дней после подписания Договора обеими сторонами, 70% в течение 5 дней после поставки оборудования на склад Заказчика. Срок гарантии качества: 36 месяцев. | В Соответствие с документацией о закупке Документы представлены на 43 листах. |
| 2 | ООО «ИНВАРТРАНС»,ИНН 7706763310, КПП 770601001,ОГРН 1117746807749,Юридический адрес: 121596, г. Москва, ул.Горбунова, д. 2, стр.204. | Цена договора: 1 831 006 (Один миллион восемьсот тридцать одна тысяча шесть рублей) с учетом НДС.Срок начала и окончания выполнения работ: с 21.06.2013г-14.07.2013г.Сроки и условия оплаты: 100 % от стоимости договора, в течение \_ пяти \_ календарных дней с момента поставки подстанции и подписания акта передачи. Срок гарантии качества: 36 месяцев со дня выпуска | В Соответствие с документацией о закупке Документы представлены на 53 листах. |
| 3. | ООО ТД « ИНТЕРЭНЕРГО»,ИНН 7106504138, КПП 710601001,ОГРН 1087154010635,Юридический адрес: 300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д.7, оф.503А. | Цена договора: 2 180 000(Два миллиона сто восемьдесят тысяч рублей ) с учетом НДС.Срок начала и окончания выполнения работ: 40 (сорок) дней с момента подписания договора.Сроки и условия оплаты: 100 % от стоимости договора, в течение \_ пяти \_ календарных дней с момента поставки подстанции и подписания акта передачи без замечаний.Срок гарантии качества: согласно условию извещения | В Соответствие с документацией о закупке Документы представлены на 27 листах. |
| 4. | ООО ТД «Энергострой-М.Н.»ИНН 7728763064, КПП 772801001,ОГРН 1117746090373,Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.33. | Цена договора: 2 943 000 (Два миллиона девятьсот сорок три тысячи рублей) с учетом НДС.Срок начала и окончания выполнения работ: До 15 июля 2013г.Сроки и условия оплаты: 100% оплата от стоимости договора в течение 10 банковских дней с момента поставки подстанции и подписания акта передачи. Срок гарантии качества: 36 мес. со дня подписания сторонами Акта о приеме- передаче оборудования | В Соответствие с документацией о закупке Документы представлены на 39 листах. |
| 5. | ООО«ПКФ «АВТОМАТИКА»ИНН 7106020257, КПП 710150001,ОГРН 1027100743669,Юридический адрес: 300036, г. Тула, ул. М.Жукова, д.5. | Цена договора: 2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч рублей) с учетом НДС.Срок начала и окончания выполнения работ:  с момента заключения договора до 15 июля 2013г.Сроки и условия оплаты: 100 % от стоимости договора, в течение пяти календарных дней с момента поставки подстанции и подписания акта передачи без замечаний.Срок гарантии качества:3 года с момента ввода в эксплуатацию или 3,5 года с момента продажи. | В Соответствие с документацией о закупке Документы представлены на 85 листах. |
| 6. | ООО «ЭнергоПром»ИНН 4826082438, КПП 482601001,ОГРН 1124823008551,Юридический адрес: 398059, г. Липецк, пл. Коммунальная 9. | Цена договора: 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят тысяч рублей) с учетом НДС.Срок начала и окончания выполнения работ: с момента заключения договора не позднее 15 июля 2013года.Сроки и условия оплаты: 100 % от стоимости договора, в течение пяти календарных дней с момента поставки подстанции и подписания акта передачи. Срок гарантии качества: 36 мес. со дня подписания сторонами Акта о приеме- передачи товара (оборудования). | В Соответствие с документацией о закупке Документы представлены на 21 листах. |
|  |  |  |  |

**5**. В соответствии с Положением о закупках МУП «Электросеть» г. Фрязино МО Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке № 11/13-ЗП от «22» мая 2013г., произвела оценку заявок путем расчета итогового рейтинга по каждой заявке в соответствии с критериями оценки и порядка сопоставления заявок, и приняла решение:

**-Отклонить** заявку на участие в процедуре закупки ООО «ИНВАРТРАНС», регистрационный №2 в соответствие с журналом регистрации, в связи с тем, что заявка не отвечает требованиям технической документации:

1) Распределительное устройство -0,4 кВ не соответствует указанному в принципиальной схеме извещения.

**-Отклонить** заявку на участие в процедуре закупки ООО ТД «Энергострой-М.Н.» регистрационный №4 в соответствие с журналом регистрации, в связи с тем, что заявка не отвечает требованиям технической документации:

1) Распределительное устройство -0,4 кВ не соответствует указанному в принципиальной схеме извещения.

-**Допустить** к участию в запросе предложений следующих участников процедуры закупки: ООО «Завод «Кристалл», регистрационный №1 в соответствии с журналом регистрации, ООО ТД « ИНТЕРЭНЕРГО», регистрационный №3 в соответствии с журналом регистрации, ООО«ПКФ «АВТОМАТИКА» регистрационный №5 в соответствии с журналом регистрации, ООО «ЭнергоПром» регистрационный №6 в соответствии с журналом регистрации.

- **Присвоить** заявкам Участникам процедуры закупки значения по предусмотренным критериям оценки Предложений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Участники процедуры закупки, допущенные к участию в запросе предложений | Совокупное кол-во баллов, набранное по результатам оценки и сопоставления заявок  | Присвоенные номера по результатам оценки |
| ООО « Завод Кристалл», | **51,7** | **2** |
| ООО ТД « ИНТЕРЭНЕРГО» | **54,8** | **1** |
| ООО «ПКФ «АВТОМАТИКА» | **43,4** | **4** |
| ООО «ЭнергоПром» | **49,1**  | **3** |

В результате рассмотрения и оценки поступивших заявок комиссия приняла решение **признать** победителем запроса предложений ООО ТД « ИНТЕРЭНЕРГО» (решение принято единогласно). Обоснование выбора: 1) участник запроса предложений в полном объеме соответствует техническим условиям, указанным в извещении,

2) имеет продолжительный опыт выполнения аналогичных работ,

3) предложил цену на поставляемый товар, удовлетворяющую запросам заказчика.

6. Протокол рассмотрения и оценки заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остаётся у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений, и цены, предложенной участником запроса предложений в заявке участника, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передается участнику (победителю) запроса предложений.
 7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), и на сайте предприятия electroset@fryazino.net.

8. Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ФИО** | **Подпись** |
| Председатель комиссии | Беляев Владимир Викторович |  |
| Член комиссии | Козлов Николай Петрович |  |
| Член комиссии | Алексеенкова Наталья Григорьевна |  |
| Член комиссии | Шубин Евгений Михайлович |  |
| Член комиссии | Беловодов Вячеслав Борисович |  |
| Член комиссии | Урусов Вадим Игоревич |   |
| Член комиссии | Кондрашова Алла Владимировна |  |
| Член комиссии | Феденева Татьяна Владимировна |  |